| Согласовано Председатель ПК МБОУ ДОД «СЮТ» __________ Бринева Т.Д | Утверждаю Директор МБОУ ДОД Станция юных техников Л.Ю.Ильина |
| --- | --- |

- ПОЛОЖЕНИЕ

- о противопожарной подготовке педагогических работников и технического персонала МБОУ ДОД «Станция юных техников»

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение устанавливает единый порядок противопожарной подготовки педагогического и технического персонала  МБОУ ДОД СЮТ  в соответствии с ГОСТ 12.0-0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда», ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и распространяется на всех работников школы без исключения.

1.2.Противопожарная подготовка проводится в целях обучения работников  и обучающихся основам пожароопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

1.3. К противопожарной подготовке относятся:

1.3.1. Инструктаж по пожарной безопасности.

1.3.2. Обучение (пожарно-технический минимум) и проверка знаний работников по мерам  пожарной безопасности.

1.3.3. Противопожарная тренировка работников.

1.4. Ответственность за организацию своевременной и качественной противопожарной подготовки работников в целом возлагается на директора  учреждения.

1.5. Контроль за своевременностью противопожарной подготовки работников и обучающихся возлагается на должностное лицо, на которого приказом директора учреждения возложены эти обязанности.

2. Инструктаж по пожарной безопасности

2.1. Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все работники и учащиеся  Учреждения  должны пройти противопожарный инструктаж.

2.2. Все работники  Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

2.3. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый, целевой.

2.4. Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с инструктажем работников Учреждения по охране труда.

2.5. Вводный инструктаж.

2.5.1. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой должности.

2.5.2. Направление на вводный инструктаж даёт директор Учреждения.

2.5.3. Вводный инструктаж проводит лицо, на которое приказом по Учреждению возложены эти обязанности.

2.5.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом проводящим инструктаж, с учётом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, а также всех особенностей выполняемой работы, и утверждается директором  Учреждения.

2.5.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

2.5.6. Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми.

2.5.7. Журнал ведётся должностным лицом, назначенным приказом для проведения инструктажа.

Журнал хранится у лица, проводящего инструктаж.

2.6. Первичный инструктаж на рабочем месте.

2.6.1. Первичный инструктаж на рабочем месте перед началом производственной  деятельности проводят:

- со всеми работниками вновь принятыми в Учреждение;

2.6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утверждённым руководителем и ответственным лицом  с учётом требований  соответствующих правил, норм, инструкций по пожарной безопасности и другой технической документации.

2.6.3.Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом действий в случае возникновения пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц в пределах общего рабочего места.

2.7. Повторный инструктаж.

2.7.1. Повторный инструктаж проходят все работники независимо от квалификации, образования, стажа работы не реже одного раза в полугодие.

2.7.2. Повторный инструктаж проводят  индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме.

2.8. Внеплановый инструктаж.

2.8.1. Внеплановый инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса или модернизации оборудования, материалов, влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работающими или учащимися требований пожарной безопасности, которые могут привести к аварии, взрыву, пожару;

-по требованию органов надзора.

2.8.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников. Объём и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызывающих необходимость его проведения.

2.9. Целевой инструктаж.

2.9.1. Целевой инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п.);

- при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

- при проведении экскурсий.

2.10. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный внеплановый и целевой проводит непосредственно руководитель.

2.11. Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом.Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

2 .12. Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано пройти инструктаж вновь.

2.13. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа  с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а при проведении внепланового указывают ещё и причину проведения.

3. Обучение и проверка знаний рабочих и служащих мерам  пожарной безопасности

3.1. Обучение работающих мерам пожарной безопасности независимо от взрывоопасности производства проводят для следующих категорий работников:

-  лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности Учреждения (один раз в три года).

3.2.  Обучение руководителей, а также категорий работников, перечисленных в п.3.1. настоящего Положения проводится по специально разработанным и согласованным с Управлением государственной противопожарной службы программам.

3.3. Перед проверкой знаний в учреждении организуют занятия, лекции, консультации по вопросам пожарной безопасности.

4. Противопожарная тренировка педагогического и технического персонала

4.1. Противопожарные тренировки проводят с работниками и учащимися Учреждения, задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, а также тушения возможного пожара.

4.2.   Руководитель Учреждения обязан иметь инструкцию, определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех, задействованных для эвакуации работников.

4.3. Противопожарные тренировки могут проводиться и как вид практического занятия, при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее эффективная форма противопожарной подготовки.

4.4. Противопожарные тренировки проводит должностное лицо, на которое приказом директора возложены эти обязанности. Составляется и согласуется с руководителем объекта график проведения тренировок.

4.5. На противопожарных тренировках персонал должен овладеть:

- умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;

- навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

- организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара, срабатывании установок автоматической противопожарной защиты;

- принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара;

- организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей;

- определение правильных методов тушения пожара на оборудовании, особенно на электроустановках;

- навыками чётких и быстрых действий по возможности  штатными операциями переключения технологического оборудования для исключения развития пожара или аварии.

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопожарной подготовке работников

МБОУ «Белоярская СОШ № 3»

II.   Общие положения

  - Настоящее положение устанавливает единый порядок противопожарной подготовки работников учреждения в соответствии с ГОСТ12.0-0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда», «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

  - Противопожарная подготовка проводится в целях обучения работников основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

  - Противопожарная подготовка осуществляется на основании Федерального закона «О пожарной безопасности» ФЗ-69 от 21.12.1994г., в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, совместного приказа МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003г. №190/1668  «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», указания  МЧС РФ  №33-1089-18 от 12.04.2003г. и согласно настоящих Рекомендаций по специальным программам и инструкциям.

  - К противопожарной подготовке относятся:

    - Инструктаж по пожарной безопасности;

    - Обучение (пожарно-технический минимум) и проверка знаний работников мерам пожарной безопасности;

    - Противопожарная тренировка работников.

  - Ответственность за организацию своевременной и качественной противопожарной подготовки работников детского учреждения в целом возлагается на руководителя детского учреждения.

  - Контроль за своевременностью противопожарной подготовки работников детского учреждения возлагается на инженера по охране труда и пожарной безопасности или другое должностное лицо, на которое приказом руководителя предприятия возложены эти обязанности.

II. Инструктаж по пожарной безопасности

  - Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все работники учреждения должны пройти противопожарный инструктаж.

  - Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

- Вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

  - Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с инструктажем рабочих и служащих по охране труда.

  - Вводный инструктаж.

    - Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой должности.

    - Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности дает отдел кадров учреждения.

    - Вводный инструктаж в детском учреждении проводит инженер по охране труда и пожарной безопасности или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности.

    - Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

    - Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом, проводящим инструктаж, с учётом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, а также всех особенностей детского учреждения, утверждённой руководителем учреждения.

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утверждённой программой.

Примерный перечень вопросов для составления программы вводного инструктажа приведён в приложении № 6.1.

    - О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (приложение № 6.2.) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приёме на работу.

    - Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми. С работниками, знания которых оказались неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной последующей проверкой.

    - Журнал ведётся инженером по охране труда и пожарной безопасности или другим должностным лицом, назначенным приказом для проведения вводного инструктажа. Журнал храниться у лица, проводящего инструктаж.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте:

    - Первичный    инструктаж    на    рабочем    месте    перед    началом учебной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми в детское учреждение, а также переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего учреждения;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

    - Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утверждённым руководителем детского учреждения с учётом требований соответствующих правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, производственной и другой технической документации.

Программы согласовывают с инженером по охране труда и пожарной безопасности учреждения.

Примерный перечень вопросов для составления программ первичного инструктажа на рабочем месте дан в приложении №6.3.

    - Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с практическим показом действий в случае возникновения пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц одной профессии.

  - Повторный инструктаж

    - Повторный инструктаж проходят все работники независимо от квалификации, образования, стажа работы не реже одного раза в полугодие.

    - Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, одной профессии по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме.

  - Внеплановый инструктаж

    - Внеплановый инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

- при замене или модернизации оборудования, исходного сырья, материалов, влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работниками или учащимися требований пожарной безопасности, которые могут привести к аварии, взрыву, пожару;

- по требованию органов надзора;

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования по пожарной безопасности более чем на 60 дней.

    - Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

  - Целевой инструктаж.

    - Целевой инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п );

- при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

- при производстве газоэлектросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий в детском учреждении.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель.

  - Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

  - Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано пройти инструктаж вновь.

  - О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение №6.4) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а при проведении внепланового указывают ещё и причину проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

III. Обучение и проверка знаний работников мерам пожарной безопасности.

  - Обучение работников мерам пожарной безопасности независимо от взрывопожароопасности производства проводят для следующих категорий работников:

- лица, занимающиеся в детском учреждении противопожарной подготовкой работников (ежегодно);

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности детского учреждения (один раз в три года);

- начальники добровольных пожарных дружин детского учреждения (один раз в три года);

- председатели пожарно-технических комиссий детского учреждения (один раз в три года);

- члены добровольных пожарных дружин (один раз в три года);

- рабочие, выполняющие сварочные и другие огневые работы (ежегодно).

  - В детских учреждениях, имеющих отдельные пожароопасные участки, обучение проводится только с определёнными категориями специалистов (рабочие покрасочных участков, работники складов, лабораторий, электромонтёры и т.п.)

  - Обучение руководителей детских учреждений, а также категорий работников, специалистов, перечисленных в п.3.1. настоящего положения, проводится в специальных учебно-методических центрах по специально разработанным и согласованным с государственной противопожарной службой программам.

  - Перечень работников, которые должны пройти обучение непосредственно в детском учреждении, а также порядок и сроки проведения занятий, содержание учебных программ устанавливаются и утверждаются, как и при проведении инструктажей, руководителем детского учреждения.

Примерная программа обучения работников мерам пожарной безопасности в детском учреждении приведена в приложении № 6.5.

  - Обучение работников мерам пожарной безопасности следует завершить экзаменом или зачётом в присутствии сотрудника Государственной противопожарной службы. При этом успешно прошедшими обучение (пожарно-технический минимум) считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара, приёмы использования средств пожаротушения, а также пожарную опасность агрегатов, оборудования, веществ и материалов, применяемых в детском учреждении, инструкции по пожарной безопасности.

Результаты проверки знаний экзаменационной комиссией после обучения оформляются протоколом (приложение № 6.6).

  - Работники, работающие в местах повышенной опасности, а также объекты, подконтрольные органам Государственного надзора, руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность и т.п. кроме перечисленных выше форм противопожарной подготовки (обучение, инструктаж), проходят периодическую проверку знаний по пожарной безопасности не реже одного раза в год.

Перечень профессий работников, работа по которым требует прохождение проверки знаний, и состав постоянно действующей экзаменационной комиссии утверждает руководитель детского учреждения.

Проведение проверки знаний по пожарной безопасности оформляют протоколом (приложение № 6.6.)

  - При получении неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца. До повторной проверки персонал к самостоятельной работе не допускается.

  - Перед проверкой знаний в детских учреждениях организуют занятия, лекции, семинары, консультации по вопросам пожарной безопасности.

IV. Противопожарная тренировка рабочих и служащих

  - Противопожарные тренировки проводят в детских учреждениях с работниками, задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращения аварий, а также тушения возможного пожара.

  - Руководитель детского учреждения обязан иметь инструкцию, определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех, задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (школы-интернаты, и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время. При этом противопожарные тренировки следует проводить также в дневное и ночное время.

  - Противопожарные тренировки работников могут проводиться и как вид практического занятия, при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее эффективная форма противопожарной подготовки.

  - Противопожарные тренировки проводит инженер по охране труда и пожарной безопасности или другое должностное лицо, на которое приказом руководителя возложены эти обязанности.

Для организации и проведения такого занятия составляется план-конспект (сценарий, замысел противопожарной тренировки, методическая разработка) или используется табель пожарного боевого расчёта. Составляется и согласовывается с руководителем детского учреждения график проведения тренировок в дневное, вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни.

  - На противопожарных тренировках персонал должен овладеть:

- умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;

- навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

- организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и срабатывании установок автоматической противопожарной защиты;

- принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара;

- организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей;

- определение правильных методов тушения пожара в помещениях и на оборудовании, особенно в электроустановках.

РАССМОТРЕНО                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
на заседании педагогического совета                                       приказом по школе № 8 «__28__»____12______20_11_г.                                                от 17.01.2012 г.
протокол № 3

- ПОЛОЖЕНИЕ

о противопожарной подготовке

рабочих и служащих в учреждении

- 1.Общие положения

  - Противопожарная подготовка осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности».

  - Настоящее положение устанавливает порядок противопожарной подготовки ответственных работников образовательного учрежденния в учреждении в соответствии с ГОСТ12.0-0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда», Правилами Пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ – 01-93).

  - Противопожарная подготовка проводится в целях обучения работников учреждения основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима в учреждении, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

  - К противопожарной подготовке относятся:

    - Инструктаж по пожарной безопасности.

    - Обучение и проверка знаний работников учреждения мерам пожарной безопасности.

    - Противопожарная тренировка работников учреждения.

  - Ответственность за организацию своевременной и качественной противопожарной подготовки работников по учреждению в целом возлагается на его руководителя и ответственное лицо.

  - Контроль над своевременностью противопожарной подготовки работников учреждения возлагается  на лицо, на которое приказом руководителя учреждения возложены эти обязанности.

2. Инструктаж по пожарной безопасности

  - Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все работники учреждения должны пройти противопожарный инструктаж.

  - Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

  - Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с инструктажем по охране труда.

  - Вводный инструктаж.

    - Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

    - Вводный инструктаж в учреждении проводит лицо, на которое в установленном порядке возложены эти обязанности.

    - Вводный инструктаж проводят в кабинете ОБЖ с использованием наглядных пособий.

    - Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом, проводящим инструктаж, с учётом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, утверждённой руководителем организации.

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утверждённой программой.

    - О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

    - Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми. С работниками, знания которых оказались неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной последующей проверкой.

    - Журнал ведётся лицом, в установленном порядке назначенным для проведения вводного инструктажа. Журнал храниться у лица, проводящего инструктаж.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте

    - Первичный инструктаж на рабочем месте перед началом производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми в учреждение, а также переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории учреждения;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

    - Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утверждённым руководителем с учётом требований соответствующих правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, производственной и другой технической документации.

    - Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом действий в случае возникновения пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

  - Повторный инструктаж

    - Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением указанных в примечании к п.2.6.1 независимо от квалификации, образования, стажа работы не реже одного раза в полугодие.

    - Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме.

  - Внеплановый инструктаж

    - Внеплановый инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, исходного сырья, материалов, влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работающими или учащимися требований пожарной безопасности, которые могут привести к аварии, взрыву, пожару;

- по требованию органов надзора;

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования по пожарной безопасности более чем на 60 дней.

    - Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объём и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

  - Целевой инструктаж.

    - Целевой инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п.);

- при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

- при производстве газо-электросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий на предприятии.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит лицо, на которое приказом руководителя учреждения возложены эти обязанности.

  - Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

  - Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано пройти инструктаж вновь.

  - О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а при проведении внепланового указывают ещё и причину проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

- Обучение и проверка знаний рабочих и служащих

мерам пожарной безопасности.

  - Обучение работающих мерам пожарной безопасности независимо от взрывопожароопасности проводят со следующими категориями работников:

- лицами, занимающимися в учреждении противопожарной подготовкой работников (ежегодно);

- лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности организаций, (один раз в три года);

- членами добровольных пожарных дружин (один раз в три года).

  - Обучение руководителя учреждения, а также категорий работников, специалистов, перечисленных в п. 3.1 настоящих рекомендаций, проводится учебными заведениями пожарно-технического профиля, территориальными подразделениями УГПС МЧС, Учебно-курсовыми центрами, имеющими лицензию на данный вид деятельности по специально разработанным программам, согласованным с УГПС МЧС.

  - Перечень профессий работников, которые должны пройти обучение непосредственно в учреждении, а также порядок и сроки проведения занятий, содержание учебных программ устанавливаются и утверждаются, как и при проведении инструктажей, руководителем учреждения.

  - Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности следует завершить экзаменом или зачётом. При этом успешно прошедшими обучение (пожарно-технический минимум) считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара, приёмы использования средств пожаротушения, а также пожарную опасность оборудования, веществ и материалов, обращающихся в учреждении, инструкции по пожарной безопасности.

Результаты проверки знаний экзаменационной комиссией, после обучения, оформляются протоколом.

3.5.   Перечень профессий работников, работа по которым требует прохождение проверки знаний, и

состав постоянно действующей экзаменационной комиссии утверждает руководитель

учреждения.

Проведение проверки знаний по пожарной безопасности оформляется протоколом.

3.6.  При получении неудовлетворительной оценки, повторную проверку знаний назначают не

позднее одного месяца. До повторной проверки персонал к самостоятельной работе не

допускается.

3.7. Перед проверкой знаний в учреждении организуют занятия, лекции, семинары, консультации по

вопросам пожарной безопасности.

- Противопожарная тренировка рабочих и служащих

  - Противопожарные тренировки проводятся с работниками, задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращения аварий, а также тушения возможного пожара.

  - Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обязан иметь инструкцию, определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех, задействованных для эвакуации работников.

  - Противопожарные тренировки могут проводиться и как вид практического занятия, при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее эффективная форма противопожарной подготовки.

  - Противопожарные тренировки проводит, на которое приказом руководителя учреждения возложены эти обязанности.

Для организации и проведения такого занятия составляется план-конспект (сценарий, замысел противопожарной тренировки, методическая разработка) или используется табель пожарного боевого расчёта. Составляется и согласовывается с руководителем учреждения график проведения тренировок в дневное, вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни.

  - На противопожарных тренировках персонал должен овладеть:

- умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;

- навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

- организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и срабатывании установок автоматической противопожарной защиты;

- принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара;

- организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей;

- определение правильных методов тушения пожара на оборудовании, особенно в электроустановках;

- навыками чётких и быстрых действий по возможности штатными операциями и переключения технологического оборудования для исключения развития пожара или аварии.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие сведения об учреждении, характерные особенности.

2. Основные положения законодательства о пожарной безопасности (Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03).

3. Пожарная опасность производственного участка, оборудования, помещений, материалов и веществ, используемых на данном объекте. Основные причины пожаров, происшедших на аналогичных объектах из-за нарушения требований пожарной безопасности.

4. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждении. Требования действующих правил, приказов, инструкций пожарной безопасности для данного учреждения, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

5. Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и материалов.

6. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре.

7. Порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов. Осмотр и закрытие рабочих помещений после окончания работы, сдача ключей, регистрация осмотра в специальном журнале.

8. Места расположения имеющихся на объекте средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) пожарной сигнализации), первичных средств пожаротушения. Правила использования этих средств в случае пожара.

9. Места отключения оборудования, электроэнергии, перекрытия газовых систем при пожаре.

10. Практические действия персонала учреждения в случае возникновения пожара (вызов пожарной помощи, эвакуация людей, материальных ценностей, тушение пожара).

Примечание:

1. Вводный инструктаж проводит ответственное лицо за пожарную безопасность с регистрацией в специальном журнале.

2. Лица, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожарная опасность производственного участка, оборудования, помещений, материалов и веществ, используемых на данном рабочем месте.

2. Требования Правил, Инструкций пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

3. Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и материалов.

4. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и порядок содержания. План эвакуации при пожаре.

5. Порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест. Осмотр и закрытие рабочих помещений после окончания работы, сдача ключей, регистрация осмотра в специальном журнале.

6. Места расположения имеющихся средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) пожарной сигнализации). Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

7. Места расположения имеющихся в помещении первичных средств пожаротушения. Правила использования этих средств в случае пожара.

8. Места отключения оборудования, электроэнергии, перекрытия газовых систем при пожаре.

9. Порядок действий при пожаре, эвакуации людей, материальных ценностей. Обязанность персонала.

Содержание

О мерах пожарной безопасности при производстве

1   2   3   4   5   6   7

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопожарной подготовке

работников ОУ

Общие положения

Настоящее положение устанавливает единый порядок противопожарной подготовки работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Родничок» (далее – учреждение) в соответствии с ГОСТ12.0-0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда», «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

Противопожарная подготовка проводится в целях обучения работников основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

Противопожарная подготовка осуществляется на основании Федерального закона «О пожарной безопасности» ФЗ-69 от 21.12.1994г., в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, совместного приказа МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003г. №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», указания МЧС РФ №33-1089-18 от 12.04.2003г. и согласно настоящих Рекомендаций по специальным программам и инструкциям.

К противопожарной подготовке относятся:

Инструктаж по пожарной безопасности;

Обучение (пожарно-технический минимум) и проверка знаний работников мерам пожарной безопасности;

Противопожарная тренировка работников.

Ответственность за организацию своевременной и качественной противопожарной подготовки работников учреждения в целом возлагается на заведующего учреждения.

Контроль за своевременностью противопожарной подготовки работников учреждения возлагается на заместителя заведующего по административно – хозяйственной работе (далее – АХР), на которого приказом заведующего учреждения возложены эти обязанности.

Инструктаж по пожарной безопасности

Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все работники учреждения должны пройти противопожарный инструктаж.

Все работники учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с инструктажем рабочих и служащих по охране труда.

Вводный инструктаж.

Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой должности.

Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности дает отдел кадров учреждения.

Вводный инструктаж в учреждении проводит заместитель заведующего по АХР, на которого приказом возложены эти обязанности.

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом, проводящим инструктаж, с учётом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, а также всех особенностей учреждения, утверждённой заведующим учреждения.

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утверждённой программой.

Примерный перечень вопросов для составления программы вводного инструктажа приведён в приложении 1

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (приложение 2) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приёме на работу.

Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми. С работниками, знания которых оказались неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной последующей проверкой.

Журнал ведётся заместителем заведующего по АХР. Журнал храниться у лица, проводящего инструктаж.

Первичный инструктаж на рабочем месте:

Первичный инструктаж на рабочем месте перед началом учебного года проводят:

со всеми вновь принятыми в учреждение, а также переводимыми из одного подразделения в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

со студентами и учащимися, прибывшими на практику.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утверждённым заведующим учреждения, с учётом требований соответствующих правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, производственной и другой технической документации.

Примерный перечень вопросов для составления программ первичного инструктажа на рабочем месте дан в приложении 3.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с практическим показом действий в случае возникновения пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц одной профессии.

Повторный инструктаж

Повторный инструктаж проходят все работники независимо от квалификации, образования, стажа работы не реже одного раза в полугодие.

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, одной профессии по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме.

Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж проводят:

при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

при замене или модернизации оборудования, исходного сырья, материалов, влияющих на пожарную безопасность;

при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к аварии, взрыву, пожару;

по требованию органов надзора;

при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования по пожарной безопасности более чем на 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж.

Целевой инструктаж проводят:

при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п );

при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

при производстве газоэлектросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы;

при проведении экскурсий в учреждении.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит заместитель заведующего по АХР.

Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано пройти инструктаж вновь.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 4) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а при проведении внепланового указывают ещё и причину проведения.

Обучение и проверка знаний работников мерам пожарной безопасности.

Обучение работников мерам пожарной безопасности независимо от взрывопожароопасности производства проводят для следующих категорий работников:

лица, занимающиеся в детском учреждении противопожарной подготовкой работников (ежегодно);

лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности детского учреждения (один раз в три года);

начальники добровольных пожарных дружин детского учреждения (один раз в три года);

председатели пожарно-технических комиссий детского учреждения (один раз в три года);

члены добровольных пожарных дружин (один раз в три года);

рабочие, выполняющие сварочные и другие огневые работы (ежегодно).

В детских учреждениях, имеющих отдельные пожароопасные участки, обучение проводится только с определёнными категориями специалистов (рабочие покрасочных участков, работники складов, лабораторий, электромонтёры и т.п.)

Обучение руководителей детских учреждений, а также категорий работников, специалистов, перечисленных в п.3.1. настоящего положения, проводится в специальных учебно-методических центрах по специально разработанным и согласованным с государственной противопожарной службой программам.

Перечень работников, которые должны пройти обучение непосредственно в детском учреждении, а также порядок и сроки проведения занятий, содержание учебных программ устанавливаются и утверждаются, как и при проведении инструктажей, заведующим учреждения.

Примерная программа обучения работников мерам пожарной безопасности в детском учреждении приведена в приложении 5.

Обучение работников мерам пожарной безопасности следует завершить экзаменом или зачётом в присутствии сотрудника Государственной противопожарной службы. При этом успешно прошедшими обучение (пожарно-технический минимум) считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара, приёмы использования средств пожаротушения, а также пожарную опасность агрегатов, оборудования, веществ и материалов, применяемых в детском учреждении, инструкции по пожарной безопасности.

Результаты проверки знаний экзаменационной комиссией после обучения оформляются протоколом (приложение 6).

Работники, работающие в местах повышенной опасности, а также объекты, подконтрольные органам Государственного надзора, руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность и т.п. кроме перечисленных выше форм противопожарной подготовки (обучение, инструктаж), проходят периодическую проверку знаний по пожарной безопасности не реже одного раза в год.

Перечень профессий работников, работа по которым требует прохождение проверки знаний, и состав постоянно действующей экзаменационной комиссии утверждает руководитель детского учреждения.

Проведение проверки знаний по пожарной безопасности оформляют протоколом (приложение № 6.)

При получении неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца. До повторной проверки персонал к самостоятельной работе не допускается.

Перед проверкой знаний в учреждении организуют занятия, лекции, семинары, консультации по вопросам пожарной безопасности.

Противопожарная тренировка рабочих и служащих

Противопожарные тренировки проводят в учреждении с работниками, задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращения аварий, а также тушения возможного пожара.

Заведующий учреждения обязан иметь инструкцию, определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех, задействованных для эвакуации работников.

Противопожарные тренировки работников могут проводиться и как вид практического занятия, при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее эффективная форма противопожарной подготовки.

Противопожарные тренировки проводит заместитель заведующего по АХР, на которого приказом руководителя возложены эти обязанности.

Для организации и проведения такого занятия издается приказ по учреждению. Составляется и согласовывается с заведующим учреждения график проведения тренировок в дневное время.

На противопожарных тренировках персонал должен овладеть:

умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;

навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и срабатывании установок автоматической противопожарной защиты;

принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара;

организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей;

определение правильных методов тушения пожара в помещениях и на оборудовании, особенно в электроустановках.

Приложение 9 к Положению об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

И Н С Т Р У К Ц И Я

^ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

СВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ОГНЕВЫХ РАБОТ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения огневых работ на объектах детских учреждений.

Ответственность за организацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ возлагается на руководителя детского учреждения.

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способным вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, газорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с выделением искр и т.д.).

На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель детского учреждения должен оформить наряд-допуск (Приложение №7.1).

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Огневые работы должны проводиться только в дневное время и при отсутствии в помещениях детей (за исключением аварийных случаев).

Исполнителями огневых работ (электрогазосварщик, газосварщик, паяльщик и т.д.) могут быть только лица, прошедшие специальную подготовку, сдавшие экзамены и получившие удостоверение о присвоении соответствующей квалификации, а также прошедшие в установленном порядке обучение по пожарно-техническому минимуму и проверку знаний с выдачей специального талона техники пожарной безопасности (приложение 2).

Руководителя детского учреждения назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а также определяет объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при выполнении огневых работ.

На последней странице Наряда-допуска наносится план-схема места проведения огневых работ.

Утвержденный Наряд-допуск регистрируется в Журнале учета проведения огневых работ и передается лицу, ответственному за подготовку огневых работ для выполнения мероприятий, указанных в п.6/а/ Наряда-допуска.

Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа заносятся в п.8 Наряда-допуска лицом, ответственным за проведение огневых работ.

Разрешение согласовывают с инженером по технике безопасности учреждения в части обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте ведения огневых работ первичных средств пожаротушения.

После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в Наряде-допуске, лица, ответственные за подготовку и проведения огневых работ, ставят свою подпись соответственно в п.п. 10, 11, после чего начальник цеха (сторонней организации) проверяет полноту выполнения мероприятий и разрешает производство огневых работ подписью в п.12 Наряда-допуска.

Исполнители могут приступить к проведению огневых работ только с разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ.

Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действительно в течение одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в установленный срок, то Наряд-допуск может быть продлен начальником цеха (сторонней организации) в установленном порядке, но не более чем на одну смену.

Место сварки, резки, нагревания и т.п. отмечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, метров

0

2

3

4

6

8

10

Свыше

10

Минимальный радиус зоны очистки, метров

5

8

9

10

11

12

13

14

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть по возможности открыты.

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

При проведении огневых работ запрещается:

приступать к работе при неисправной аппаратуре;

производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями, не разрешается.